## proposta
PLANILHA PROPOSTA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Obra: Reforma e ampliação da UBS Central
Local: Quato Irmãos - RS
BDI = 24,35 % INCLUSO NO ORÇAMENTO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Unitário Material | Total Material | Unitário Mão de obra | Total Mão de obra | Total Geral
1. |  |  | SERIÇOS INICIAIS
1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 44.71 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  |  | DEPÓSITO JUNTO A GARAGEM | [6 empty] | 0
2.1. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2. | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 1.08 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4. | COMP | 002 | ALVENARIA DE NIVELAMENTO DE TIJOLOS MACIÇOS | M2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5. | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 0.27 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 8.75 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8. | SINAPI | 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 8.75 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 9.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.13. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.47 |  | 0 |  | 0 | 0
2.14. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.16. | SINAPI | 87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 1.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.17. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  |  | GARAGEM PRÉ MOLDADA
3.1. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2. | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3.36 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3. | COTAÇÕES | I001 | PILARES EM CONCRETO PRE MOLDADO | M3 | 2.54 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4. | COTAÇÕES | I002 | VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO | M3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5. | SINAPI | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  |  | AMPLIAÇÃO SALA REUNIAO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2. | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 138 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 215 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6. | SINAPI-I | 3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7. | SINAPI | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 12.2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10. | SINAPI | 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
4.14. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.15. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
4.16. | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.17. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.18. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4.19. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | VENTILAÇÃO FORÇADA NO BANHEIRO EXISTENTE, COM TUBULAÇÃO 50 MM E EXAUTOR | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | COTACAO |  | ABERTURAS PORTAS E JANELAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 29.35 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 36.15 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4. | COMP | 004 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR BRANCA | M2 | 9.09 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5. | SINAPI-I | 34367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6. |  |  | REFORMA INTERNA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 485 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3. | SINAPI | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 485 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
6.6. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6.7. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 585 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 810 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9. | SINAPI-I | 153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
6.10. | SINAPI | 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6.11. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6.12. | COMP | 010 | LIXAMENTO EM PINTURA EXISTENTE | M2 | 444 |  | 0 |  | 0 | 0
6.13. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 444 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1. | SINAPI | 93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2. | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4. | SINAPI | 100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5. | SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | Fachada com toten iluminado, placa de pvc expandido tipo letreiro na fachada da ubs, cobertura em estrutura metálica com telhas acrílicas para acesso a sala de reunião, instalados, pintados, acabados, conforme projeto anexo | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES: sobre cobertura da UBS em estrutura própria de alumínio para fixação dos módulos (aproximadamente 30) monocristalinos 550 W que devem estar posicionados no caimento do telhado ao Norte, um inversor solar de 20 Kw 380 V, proteção CC e CA, inversor e módulos com no mínimo 10 anos de garantia, homologação e instalação do sistema completo. | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.4. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | Bancada para sala de limpeza: Em MDF branco liso de 15 mm tipo Berneck forro 4,5 mm selado anti-mofo, pistões a gás, dobradiças de amortecedores, puxadores gala, fita de borda branco liso de 22 mm, trilhos telescópicos, com balcões, aéreso, puxadores, dobradiças, sifão tipo garrafa, e engate flexivel 40 cm, em PVC devidamente instalados conforme projeto proprio, com tampo de inox com pia de inox, conforme projeto e medidas in loco | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.5. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | Bancada para sala de esterilização: Em MDF branco, branco liso de 15 mm tipo Berneck forro 4,5 mm selado anti-mofo, pistões a gás, dobradiças de amortecedores, puxadores gala, fita de borda branco liso de 22 mm, trilhos telescópicos, com balcões, aéreso, puxadores, dobradiças, sifão tipo garrafa, e engate flexivel 40 cm, em PVC devidamente instalados conforme projeto proprio, com tampo de pedra de marmore ou granito, com pia de inox instalada, conforme projeto e medidas in loco | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9. |  |  | REDE DE GASES MEDICIAIS - AR COMPRIMIDO E OXIGENIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1. | COTACAO | MERCADO LOCAL | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2. | COTACAO | MERCADO LOCAL | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3. | COTACAO | MERCADO LOCAL | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4. | COTACAO | MERCADO LOCAL | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9.5. | COTACAO | MERCADO LOCAL | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9.6. | COTACAO | MERCADO LOCAL | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9.7. | COTACAO | MERCADO LOCAL | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.8. | COTACAO | MERCADO LOCAL | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9.9. | COTACAO | MERCADO LOCAL | RÉGRA DE GASES COM 1 PONTOS OXIGÊNIO 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, COMPLETO, INSTALADO COM VALVULA DE PRESSAO | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9.10. | COTACAO | MERCADO LOCAL | REGISTRO DE PRESSÃO INSTALADOS JUNTOS AOS CILINDROS | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | A presente proposta importa em | 0 |  | ____________________________________________________________
|  |  | Sendo de material | 0 |  | ____________________________________________________________
|  |  | E mao de obra | 0 |  | ____________________________________________________________
DATA: _________________________________
PROPONENTE: ______________________________________________________________________________

## orcamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Obra: Reforma e ampliação da UBS Central
Local: Quato Irmãos - RS
BDI = 24,35 % INCLUSO NO ORÇAMENTO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Unitário Material | Total Material | Unitário Mão de obra | Total Mão de obra | Total Geral
1. |  |  | SERIÇOS INICIAIS
1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2 | 1192.52 | 2385.04 | 0 | 0 | 2385.04
1.2. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 10 | 741.4 | 7414 | 318 | 3180 | 10594
1.3. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 44.71 | 28.74 | 1284.9654 | 27.33 | 1221.9243 | 2506.8897
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 11084.0054 |  | 4401.9243 | 15485.9297
2. |  |  | DEPÓSITO JUNTO A GARAGEM | [6 empty] | 0
2.1. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2 | 0 | 0 | 330.71 | 661.42 | 661.42
2.2. | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.25 | 0 | 0 | 260.94 | 65.235 | 65.235
2.3. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 1.08 | 402 | 434.16 | 199.59 | 215.5572 | 649.7172
2.4. | COMP | 002 | ALVENARIA DE NIVELAMENTO DE TIJOLOS MACIÇOS | M2 | 6 | 403.25 | 2419.5 | 125 | 750 | 3169.5
2.5. | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 0.27 | 47.3 | 12.771 | 14.55 | 3.9285 | 16.6995
2.6. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 22 | 50.18 | 1103.96 | 41.06 | 903.32 | 2007.28
2.7. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 8.75 | 25.8 | 225.75 | 8.63 | 75.5125 | 301.2625
2.8. | SINAPI | 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 44 | 10.19 | 448.36 | 4.35 | 191.4 | 639.76
2.9. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22 | 21.26 | 467.72 | 21.43 | 471.46 | 939.18
2.10. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 22 | 43.28 | 952.16 | 20.75 | 456.5 | 1408.66
2.11. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 8.75 | 42.38 | 370.825 | 16.93 | 148.1375 | 518.9625
2.12. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 9.1 | 51.58 | 469.378 | 7.57 | 68.887 | 538.265
2.13. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.47 | 950 | 1396.5 | 225.87 | 332.0289 | 1728.5289
2.14. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9.1 | 14.3 | 130.13 | 4.92 | 44.772 | 174.902
2.15. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 3.5 | 86.8 | 303.8 | 7.2 | 25.2 | 329
2.16. | SINAPI | 87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 1.1 | 3273.05 | 3600.355 | 1402.7 | 1542.97 | 5143.325
2.17. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22 | 21.3 | 468.6 | 17.35 | 381.7 | 850.3
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 12803.969 |  | 6338.0286 | 19141.9976
3. |  |  | GARAGEM PRÉ MOLDADA
3.1. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45 | 0 | 0 | 15.69 | 706.05 | 706.05
3.2. | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3.36 | 605.56 | 2034.6816 | 235 | 789.6 | 2824.2816
3.3. | COTAÇÕES | I001 | PILARES EM CONCRETO PRE MOLDADO | M3 | 2.54 | 3979 | 10106.66 | 995 | 2527.3 | 12633.96
3.4. | COTAÇÕES | I002 | VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO | M3 | 2.4 | 3890.3 | 9336.72 | 835 | 2004 | 11340.72
3.5. | SINAPI | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 2560 | 7680 | 574.29 | 1722.87 | 9402.87
3.6. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 100 | 14.29 | 1429 | 4.93 | 493 | 1922
3.7. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 125 | 73.42 | 9177.5 |  | 0 | 9177.5
3.8. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20 | 115 | 2300 | 21.97 | 439.4 | 2739.4
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 42064.5616 |  | 8682.22 | 50746.7816
4. |  |  | AMPLIAÇÃO SALA REUNIAO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 15 |  | 0 | 330.71 | 4960.65 | 4960.65
4.2. | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1 |  | 0 | 260.94 | 260.94 | 260.94
4.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 138 | 14.37 | 1983.06 | 4.16 | 574.08 | 2557.14
4.4. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 2.5 | 712 | 1780 | 33.7 | 84.25 | 1864.25
4.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 215 | 14.37 | 3089.55 | 4.12 | 885.8 | 3975.35
4.6. | SINAPI-I | 3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 100 | 75.69 | 7569 | 0 | 0 | 7569
4.7. | SINAPI | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 12.2 | 695 | 8479 | 33.07 | 403.454 | 8882.454
4.8. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 135 | 50.18 | 6774.3 | 41.06 | 5543.1 | 12317.4
4.9. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 100 | 25.8 | 2580 | 8.63 | 863 | 3443
4.10. | SINAPI | 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 270 | 10.19 | 2751.3 | 4.35 | 1174.5 | 3925.8
4.11. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 270 | 21.3 | 5751 | 17.35 | 4684.5 | 10435.5
4.12. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 100 | 42.38 | 4238 | 16.93 | 1693 | 5931
4.13. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 270 | 2.22 | 599.4 | 1.17 | 315.9 | 915.3
4.14. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 100 | 11 | 1100 | 9.36 | 936 | 2036
4.15. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 270 | 11 | 2970 | 7.19 | 1941.3 | 4911.3
4.16. | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m2 | 100 | 15.56 | 1556 | 5.08 | 508 | 2064
4.17. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 100 | 73.42 | 7342 | 0 | 0 | 7342
4.18. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40 | 87.8 | 3512 | 12.14 | 485.6 | 3997.6
4.19. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | VENTILAÇÃO FORÇADA NO BANHEIRO EXISTENTE, COM TUBULAÇÃO 50 MM E EXAUTOR | UN | 1 | 310.23 | 310.23 | 125 | 125 | 435.23
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 62384.84 |  | 25439.074 | 87823.914
5. | COTACAO |  | ABERTURAS PORTAS E JANELAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 29.35 | 0 | 0 | 36.81 | 1080.3735 | 1080.3735
5.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 36.15 | 784.09 | 28344.8535 | 138 | 4988.7 | 33333.5535
5.3. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.8 | 0 | 0 | 9.76 | 46.848 | 46.848
5.4. | COMP | 004 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR BRANCA | M2 | 9.09 | 647 | 5881.23 | 95.85 | 871.2765 | 6752.5065
5.5. | SINAPI-I | 34367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 3 | 482.99 | 1448.97 | 206 | 618 | 2066.97
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 35675.0535 |  | 7605.198 | 43280.2515
6. |  |  | REFORMA INTERNA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 485 | 0 | 0 | 3.47 | 1682.95 | 1682.95
6.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3 | 0 | 0 | 57.35 | 172.05 | 172.05
6.3. | SINAPI | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 250 | 0 | 0 | 16.38 | 4095 | 4095
6.4. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 485 | 20.38 | 9884.3 | 0 | 0 | 9884.3
6.5. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 98 | 87.8 | 8604.4 | 9.98 | 978.04 | 9582.44
6.6. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5 | 49.3 | 246.5 | 37.51 | 187.55 | 434.05
6.7. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 585 | 11 | 6435 | 8.26 | 4832.1 | 11267.1
6.8. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 810 | 11 | 8910 | 6.22 | 5038.2 | 13948.2
6.9. | SINAPI-I | 153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | 75 | 92.42 | 6931.5 | 0 | 0 | 6931.5
6.10. | SINAPI | 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 25 | 9.09 | 227.25 | 4.35 | 108.75 | 336
6.11. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25 | 20 | 500 | 16.07 | 401.75 | 901.75
6.12. | COMP | 010 | LIXAMENTO EM PINTURA EXISTENTE | M2 | 444 | 0 | 0 | 7.25 | 3219 | 3219
6.13. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 444 | 11 | 4884 | 7.19 | 3192.36 | 8076.36
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 46622.95 |  | 23907.75 | 70530.7
7. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1. | SINAPI | 93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 34 | 210.77 | 7166.18 | 113.5 | 3859 | 11025.18
7.2. | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 20 | 3.23 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6
7.3. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 3.15 | 945 | 7 | 2100 | 3045
7.4. | SINAPI | 100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 359 | 1795 | 34.62 | 173.1 | 1968.1
7.5. | SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 2 | 54.07 | 108.14 | 0 | 0 | 108.14
7.6. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 62.26 | 373.56 | 12 | 72 | 445.56
7.7. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 2.24 | 1792 | 1.3 | 1040 | 2832
7.8. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 550 | 2.9 | 1595 | 2.3 | 1265 | 2860
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 13839.48 |  | 8509.1 | 22348.58
8. |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 3.2 | 635 | 2032 | 164.41 | 526.112 | 2558.112
8.2. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | Fachada com toten iluminado, placa de pvc expandido tipo letreiro na fachada da ubs, cobertura em estrutura metálica com telhas acrílicas para acesso a sala de reunião, instalados, pintados, acabados, conforme projeto anexo | un | 1 | 26087.5 | 26087.5 | 5000 | 5000 | 31087.5
8.3. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES: sobre cobertura da UBS em estrutura própria de alumínio para fixação dos módulos (aproximadamente 30) monocristalinos 550 W que devem estar posicionados no caimento do telhado ao Norte, um inversor solar de 20 Kw 380 V, proteção CC e CA, inversor e módulos com no mínimo 10 anos de garantia, homologação e instalação do sistema completo. | UN | 1 | 53684.38 | 53684.38 | 5600 | 5600 | 59284.38
8.4. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | Bancada para sala de limpeza: Em MDF branco liso de 15 mm tipo Berneck forro 4,5 mm selado anti-mofo, pistões a gás, dobradiças de amortecedores, puxadores gala, fita de borda branco liso de 22 mm, trilhos telescópicos, com balcões, aéreso, puxadores, dobradiças, sifão tipo garrafa, e engate flexivel 40 cm, em PVC devidamente instalados conforme projeto proprio, com tampo de inox com pia de inox, conforme projeto e medidas in loco | UN | 1 | 6577.55 | 6577.55 | 2500 | 2500 | 9077.55
8.5. | COTAÇÃO | MERCADO LOCAL | Bancada para sala de esterilização: Em MDF branco, branco liso de 15 mm tipo Berneck forro 4,5 mm selado anti-mofo, pistões a gás, dobradiças de amortecedores, puxadores gala, fita de borda branco liso de 22 mm, trilhos telescópicos, com balcões, aéreso, puxadores, dobradiças, sifão tipo garrafa, e engate flexivel 40 cm, em PVC devidamente instalados conforme projeto proprio, com tampo de pedra de marmore ou granito, com pia de inox instalada, conforme projeto e medidas in loco | UN | 1 | 6826.25 | 6826.25 | 2500 | 2500 | 9326.25
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 95207.68 |  | 16126.112 | 111333.792
9. |  |  | REDE DE GASES MEDICIAIS - AR COMPRIMIDO E OXIGENIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1. | COTACAO | MERCADO LOCAL | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | m | 25 | 107.26 | 2681.5 | 26.6 | 665 | 3346.5
9.2. | COTACAO | MERCADO LOCAL | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | m | 6 | 52.04 | 312.24 | 13 | 78 | 390.24
9.3. | COTACAO | MERCADO LOCAL | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | un | 3 | 6 | 18 | 1.04 | 3.12 | 21.12
9.4. | COTACAO | MERCADO LOCAL | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | un | 5 | 25 | 125 | 2.36 | 11.8 | 136.8
9.5. | COTACAO | MERCADO LOCAL | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 44 | 264 | 11.11 | 66.66 | 330.66
9.6. | COTACAO | MERCADO LOCAL | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | un | 2 | 312.09 | 624.18 | 85 | 170 | 794.18
9.7. | COTACAO | MERCADO LOCAL | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | un | 1 | 72.81 | 72.81 | 0 | 0 | 72.81
9.8. | COTACAO | MERCADO LOCAL | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 21.4 | 64.2 | 5.34 | 16.02 | 80.22
9.9. | COTACAO | MERCADO LOCAL | RÉGRA DE GASES COM 1 PONTOS OXIGÊNIO 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, COMPLETO, INSTALADO COM VALVULA DE PRESSAO | un | 5 | 1715.25 | 8576.25 | 150 | 750 | 9326.25
9.10. | COTACAO | MERCADO LOCAL | REGISTRO DE PRESSÃO INSTALADOS JUNTOS AOS CILINDROS | un | 5 | 509.58 | 2547.9 | 50 | 250 | 2797.9
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 15286.08 |  | 2010.6 | 17296.68
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 334968.6195 |  | 103020.0069 | 437988.6264
|  |  | O presente orçamento importa em | 437988.6264 |  | (Quatrocentos e trinta e sete mil e novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos).
|  |  | Sendo de material | 334968.6195 |  | (Trezentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
|  |  | E mao de obra | 103020.0069 |  | (Cento e três mil e vinte reais e um centavo).
Quatro Irmãos, setembro de 2022,
|  |  | Prefeito: ________________________________ |  |  |  | Resp. Tecnico: ________________________________

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Obra: Reforma e ampliação da UBS Central
Local: Quato Irmãos - RS
BDI = 24,35 % INCLUSO NO ORÇAMENTO
Item | Descrição | VALOR TOTAL | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | TOTAL
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | SERIÇOS INICIAIS | 15485.9297 | 15485.9297 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15485.9297 | 100%
[9 empty] | 0 |  | 0
2. | DEPÓSITO JUNTO A GARAGEM | 19141.9976 | 19141.9976 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19141.9976 | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3. | GARAGEM PRÉ MOLDADA | 50746.7816 | 25373.3908 | 50% | 25373.3908 | 50% | 0 |  | 0 |  | 50746.7816 | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4. | AMPLIAÇÃO SALA REUNIAO | 87823.914 | 8782.3914 | 10% | 35129.5656 | 40% | 43911.957 | 50% | 0 |  | 87823.914 | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5. | ABERTURAS PORTAS E JANELAS | 43280.2515 | 0 |  | 21640.1257 | 50% | 21640.1257 | 50% | 0 |  | 43280.2515 | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6. | REFORMA INTERNA | 70530.7 | 0 |  | 0 |  | 42318.42 | 60% | 28212.28 | 40% | 70530.7 | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 22348.58 | 4469.716 | 20% | 5587.145 | 25% | 5587.145 | 25% | 6704.574 | 30% | 22348.58 | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8. | OUTROS SERVIÇOS | 111333.792 | 0 |  | 22266.7584 | 20% | 44533.5168 | 40% | 44533.5168 | 40% | 111333.792 | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
9. | REDE DE GASES MEDICIAIS - AR COMPRIMIDO E OXIGENIO | 17296.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17296.68 | 100% | 17296.68 | 100%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL | 437988.6264 | 73253.4255 | 16.72% | 109996.9856 | 25.11% | 157991.1646 | 36.07% | 96747.0508 | 22.09% | 437988.6264 | 100%
Quatro Irmãos, setembro de 2022,
| Prefeito: ________________________________ |  |  |  | Resp. Tecnico: ________________________________